## Общ.
Приложение №1. Морозильная камера (КМ-021) для испытаний керамогранита по показателю морозостойкости
№ | Наименование | Ед изм | Кол-во годовое | Цена с НДС, руб. до ООО "Шахтинская керамика" | Сумма с НДС, руб. ООО "Шахтинская керамика"
1 | Морозильная камера (КМ-021) для испытаний керамогранита по показателю морозостойкости Камера морозильная для замораживания образцов, обеспечивающая поддержание температуры воздуха в камере от минус 15 °С до минус 20 °С. Общий вес одновременно загружаемых образцов керамической плитки, кг, не менее 25 кг. Размеры загружаемых в камеру образцов керамической плитки не менее 300х300 мм. Полезный внутренний объем не менее 0,21 м3. Принудительная вентиляция охлаждаемого объёма. Внутренние размеры (длина × ширина × высота) не менее 435×465×1200 мм. Допустимая температура окружающего воздуха при эксплуатации, от +12 до +28°С. Протокол первичной аттестации и аттестационного листа сроком действия на 3 года. | шт | 1
Наименование контрагента, форма собственности
Условия оплаты (указать кол-во дней отсрочки платежа)
Условия поставки (подтвердить: с доставкой/без доставки)
Срок поставки (указать кол-во дней с момента заказа)
Предоставление паспорта качества (подтвердить: да/нет)
Срок фиксации цены (указать кол-во дней возможности фиксации (приоритет до 31.12.2026 года)
| Менеджер по контракту: __________________________________ | Дорофеев М.А. Специалист по закупкам