Форма для заполнения.

Тендерные процедуры на ремонт и техническое обслуживание:

- станций охлаждения RFAG 70Z, EuroChiller AXC-190, АХС-240 и капитально-восстановительный ремонт медных испарителей теплообменников RVAG70Z; EuroChiller AXC-190;

- на ремонт техническое обслуживание встроенных шкафных кондиционеров шкафов автоматики;

- на ремонт техническое обслуживание встроенных осушителей компрессоров GA.

Место выполнения работ: предприятие ООО «Шахтинская керамика», г. Шахты, пер. Доро-нина 2б, Ростовская область.

Работы выполняются по заявке от заказчика.

При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать все требования техники безопасности корпоративных стандартов ООО «Шахтинская керамика» в области ОТ, ПБ и ООС.

| № п/п | Наименование услуги, (без стоимости запасных частей и материалов) | Ед. изм. | RVAG 70Z цена за ед. изм., руб. (без НДС) | AXC 190 Цена за ед. изм., руб. (без НДС) |  | AXC 240 Цена за ед. изм., руб. (без НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы проводимые при запуске чиллера после зимнего периода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка контрольно-измерительных приборов и автоматики чиллера | шт |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проверка герметичности фреонового контура чиллера, проверка соответствия давления фреона температуре для оценки состояния хладогента. | шт |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проверка уровня масла. | шт |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проверка срабатывания предохранительных клапанов чиллера, проверка запорных электромагнитных клапанов, проверка работы соленоидных вентилей. | шт |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проверка состояния конденсаторов на наличие загрязнения ламелей | шт |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Анализ масла на кислотность (за контур) | шт |  |  |  |  |  |  |
| Работы выполняемые при ремонте чиллера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Диагностика чиллера обнаружение утечек в контуре | шт |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Устранение утечек фреона | шт |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Заправка азотом и проверка герметичности | шт |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Вакуумирование фреонового контура | шт |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Заправка контура фреоном, маслом | шт |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена ТРВ, запорных вентилей, электромагнитных клапанов | шт |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена компрессора Danfoss | шт |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена компрессора Сopeland | шт |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена испарителя в сборе | шт |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена конденсатора в сборе | шт |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена катриджей в фильтрах | шт |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена реле давления | шт |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Настройка ТРВ | шт |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Промывка фреонового контура | шт |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Промывка ламелей конденсатора | шт |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Демонтаж фреонового испарителя из гидроаккумулятора | шт |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Промывка фреонового теплообменника | шт |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Монтаж фреонового испарителя в гидроаккумулятор | шт |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Выезд специалистов | Раб. день |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт фреонового испарителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Полная замена медных труб испарителя теплообменника | шт |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Герметичное соединение медных труб с фланцем испарителя теплообменника | шт |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Изготовлений необходимых уплотнений и креплений | шт |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сборка испарителя и его опрессовка | шт |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Материалы необходимые для проведения работ | шт | Труба медная 3/8 дюйма, стенка 0,81 мм, в бухтах по 15 м.п. – 10 бухт. | Труба медная 3/8 дюйма, стенка 0,81 мм, в бухтах по 15 м.п. – 32 бухты. |  | Труба медная 3/8 дюйма, стенка 0,81 мм, в бухтах по 15 м.п. – 33 бухты. |  |  |
| Ремонт и ТО встроенных шкафных кондиционеров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование услуги, (без стоимости запасных частей и материалов) | Ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |
| 1 | Устранение утечки | шт |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Заправка азотом, проверка герметичности | шт |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Заправка фреоном | шт |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж компрессора | шт |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж испарителя | шт |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж конденсатора | шт |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Монтаж компрессора | шт |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Монтаж испарителя | шт |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Монтаж конденсатора | шт |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Устранение загибов ламелей конденсатора | шт |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Устранение загибов ламелей испарителя | шт |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена вентилятора | шт |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена реле времени | шт |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена реле давления | шт |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Промывка фреоновой системы | шт |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Заправка фреоновой системы | шт |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Выезд специалистов | Раб. День |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Капитально-восстановительный ремонт встроенного шкафного кондиционера. | шт |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт встроенных осушителей компрессоров GA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование услуги, (без стоимости запасных частей и материалов) | Ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж испарителя | шт |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж испарителя | шт |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена ТРВ, запорных вентилей, электромагнитных клапанов | шт |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена реле давления | шт |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж компрессора | шт |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Промывка фреоновой системы | шт |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена масла в компрессоре | шт |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Монтаж компрессора | шт |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж конденсатора | шт |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Устранение загибов ламелей конденсатора | шт |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Промывка и очистка ламелей конденсатора | шт |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Монтаж конденсатора | шт |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Заправка азотом, проверка герметичности | шт |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Заправка фреоновой системы | шт |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена фильтра | шт |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Диагностика конденсатора и устранение утечек | шт |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Демонтаж испарителя | шт |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Монтаж испарителя | шт |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Устранение загибов ламелей испарителя | шт |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Промывка и очистка ламелей испарителя | шт |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Диагностика испарителя и устранение утечек | шт |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Выезд специалистов | Раб. День |  |  |  |  |  |  |

Цены на указанные виды работ действительны до __.__._____г.

Гарантия на выполненные работы –.

Условия оплаты: