Tender-36029

ПРИГЛАШЕНИЕ

к участию в конкурсных процедурах на оказание капитального ремонта аспирации прессов 3-4 в цехе №2.

Уважаемые господа!

Группа Компаний UNITILE – ведущий отечественный производитель широкого спектра строительных материалов наивысшего качества по самой низкой цене. Заводы компании выпускают кирпич, облицовочную плитку, керамогранит.

Компания ООО «Шахтинская керамика» входит в структуру ГК UNITILE и приглашает Вас к участию в конкурсе на оказание услуг по:

капитального ремонта аспирации прессов 3-4 в цехе №2, расположенной по адресу: Ростовская обл., г. Шахты, пер. Доронина, 2Б.

Основные технико-экономические показатели:

- Изготовление: Выполняется по чертежам Заказчика (прилагаются к ТЗ).

- Конструктивные доработки: В случае необходимости внесения изменений в конструкцию по месту монтажа (стыковка с существующим оборудованием), Подрядчик обязан предоставить чертежи изменений и согласовать их с Заказчиком до начала производства работ.

- Материалы изготовления:

Лист н/ж 15Х25Т 5,0х1000х2000;

Лист н/ж AISI 321 2,0мм;

Лист н/ж AISI 304 3,0мм;

Иные материалы согласно спецификации в чертежах.

Требование: Материалы должны быть новыми, что подтверждается сертификатами/декларациями соответствия.

- Период выполнения работ: март - июнь 2026г.

Предлагаемая разбивка:

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам:

- Работы должны выполнятся квалифицированными специалистами.

- Подрядная организация должна иметь соответствующий инструмент для проведения работ.

- Работы должны проводится в соответствии с требованиями норм и правил охраны труда (инструктажи и допуски и т.д.).

- Работы будут выполнятся в действующем цехе.

- Перед началом работ потребуется оформление Акта-допуска.

- Привлечение третьей стороны для выполнения работ на объекте Заказчика по согласованию с Заказчиком (указать в ТКП).

Просим Вас прислать коммерческое предложение по форме:

- Стоимость выполнения работ: расчет договорной цены, предоставить КП с учетом стоимости материалов и без учета стоимости материалов

- Условия оплаты: указать условия оплаты, количество дней отсрочки платежа

- Сроки выполнения: указать количество дней на выполнение (календарные /рабочие)

- Гарантия на выполненные работы: указать количество месяцев гарантии

- Приложением сметного расчёта или договорного расчета по видам работ.

К тендеру допускаются только претенденты, удовлетворяющие следующим критериям:

- К тендеру допускаются только претенденты, удовлетворяющие следующим критериям:

- Обязательное посещение Исполнителем объекта до подачи КП (если ранее не посещали).

- Фиксация цены услуг на период выполнения договора.

- Подтверждение квалификации в области охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны окружающей среды специалистов и работников, привлекаемых для выполнения данных видов работ (указать все виды работ, планируемые Исполнителем)

- Гарантии качества на результат оказания услуг не менее 12 мес. с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.

- Предоставление сметного или договорного расчета

К участию в тендере принимаются коммерческие предложения, полученные посредством ресурсов электронной торговой площадки www.b2b-center.ru, присланные до 17.03.2026 г., до 15:00.

Просим Вас при обращении в теме письма указывать: Tender-36029 «капитальный ремонт аспирации прессов 3-4 в цехе №2».

ГК UNITILE оставляет за собой право отклонить все коммерческие предложения и не компенсирует затраты претендентов на подготовку и направление коммерческих предложений.

Контактный тел. (по договору и КП): +7(989)620-78-90 – Егорченко Ирина irina.egorchenko@unitile.ru

Контактный тел. (по техническим вопросам): +7(919)8803189 – Кондратьев Денис  denis.kondratev@unitile.ru