**Tender-35926**

**ПРИГЛАШЕНИЕ**

к участию в тендере на поставку услуг по ремонту электродвигателей и

другого электрооборудования для ООО «Воронежская керамика» в 2025г.

**УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!**

**Группа Компаний UNITILE** – ведущий отечественный производитель керамической плитки и керамогранита, а также кирпича и сухих строительных смесей

Компания ООО «Воронежская керамика» входит в структуру Компании UNITILE и приглашает Вас к участию в тендере на поставку **услуг по ремонту электродвигателей и другого электрооборудования ООО «Воронежская керамика» в 2025 году.**

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**

1. Наличие у поставщика услуги ремонтной базы, укомплектованной достаточным грузоподъемным и специальным оборудованием (оценка ремонтной базы будет производиться выездной комиссией ООО «Воронежская керамика»).
2. Предоставление гарантии на отремонтированное оборудование не менее 8-12 мес.
3. Срок ремонта ЭД до 160 кВт не более 14 календарных дней.
4. В настоящем приглашении указаны ориентировочные номенклатуры. Запрашиваемые потребности в ремонте электродвигателей и другого электрооборудования в течение года могут корректироваться, исходя из текущих потребностей ООО «Воронежская керамика»
5. Закупки будут производиться ежемесячно в соответствии с формированием потребности.

Просим Вас прислать коммерческое предложение, которое должно содержать в себе следующую обязательную информацию:

1. ***Информация о стоимости ремонта электродвигателей и другого электрооборудования по видам, мощности, оборотам ЭД, применяемым коэффициентам (см. приложение);***
2. *Указать стоимость (скидка) ремонта электродвигателей при возврате цветных металлов и без возврата. (Приложение №1 к договору).*
3. ***Перечень ремонта:***

***- Полная разборка и мойка всех механических узлов и деталей, дефектовка узлов и деталей;***

***- Ремонт корпуса, подшипниковых щитов, (заварка трещин, восстановление резьбовых отверстий, восстановление посадочных мест в корпусе и щитах, удаление замыканий между отдельными листами сердечников статора и ротора, устранение «распушения» листов активной стали, ремонт выгоревших участков);***

***- Ремонт вала (исправление торцовых отверстий, устранение прогиба, восстановление посадочных мест и шпоночных пазов, замена вала);***

***- Извлечение старых обмоток, изготовление и укладка новых обмоток, сборка, пайка или сварка электрических схем, пропитка и сушка обмоток, покраска, замена подшипников;***

***- Сборка электродвигателя и проведение испытаний, предоставление протоколов испытаний***

1. ***Просим предоставить не менее двух вариантов коммерческих предложений с разными условиями цены/стоимости, в зависимости от коммерческих условий: на условиях отсрочки платежа (указать количество дней);***
2. ***Информация по условиям оплаты, указать количество дней в случае предоставления отсрочки платежа;***
3. ***Подтверждение срока ремонта ЭД до 160 кВт не более 14 календарных дней;***
4. ***Фиксация стоимости на весь срок действия договора;***
5. ***Возможность ремонта прочего электрооборудования;***
6. ***Предоставление референс-листа за последние 3 года.***

К участию в тендере принимаются коммерческие предложения, полученные посредством ресурсов электронной торговой площадки [www.b2b-center.ru](http://www.b2b-center.ru), присланные до «17» марта 2025 г., до 15:00.

Просим Вас при обращении указывать тему письма: **Tender-35926 «Ремонт электродвигателей Воронеж».**

Компания оставляет за собой право отклонить все коммерческие предложения и не компенсирует

затраты претендентов на подготовку и направление коммерческих предложений.

Контактный тел. (по техническим вопросам): +7 (473) 204-92-00 доб. 5102, начальник энерго-механического отдела ООО «Воронежская керамика» Пужаков Александр Иванович, [aleksandr.puzhakov@unitile.ru](mailto:aleksandr.puzhakov@unitile.ru).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Заместитель директора по производству* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *Выровский Д. В.* |
| подготовил:  Менеджер по контракту | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *Начальник ЭМО*  *Пужаков А.И.* |