Форма для заполнения.

Тендерные процедуры на ремонт и техническое обслуживание:

- станций охлаждения RFAG 70Z, EuroChiller AXC-190, АХС-240 и капитально-восстановительный ремонт медных испарителей теплообменников RVAG70Z; EuroChiller AXC-190;

- на ремонт техническое обслуживание встроенных шкафных кондиционеров шкафов автоматики;

- на ремонт техническое обслуживание встроенных осушителей компрессоров GA.

Место выполнения работ: предприятие ООО «Шахтинская керамика», г. Шахты, пер. Доронина 2б, Ростовская область.

Работы выполняются по заявке от заказчика.

При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать все требования охраны труда корпоративных стандартов ООО «Шахтинская керамика» в области ОТ, ПБ и ООС.

| № п/п | Наименование услуги, (без стоимости запасных частей и материалов) | Ед. изм. | RVAG 70Z цена за ед. изм., руб. (без НДС) | AXC 190 Цена за ед. изм., руб. (без НДС) | AXC 240 Цена за ед. изм., руб. (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы проводимые при запуске чиллера после зимнего периода |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка контрольно-измерительных приборов и автоматики чиллера | шт. |  |  |  |  |
| 2 | Проверка герметичности фреонового контура чиллера, проверка соответствия давления фреона температуре для оценки состояния хладагента. | шт. |  |  |  |  |
| 3 | Проверка уровня масла. | шт. |  |  |  |  |
| 4 | Проверка срабатывания предохранительных клапанов чиллера, проверка запорных электромагнитных клапанов, проверка работы соленоидных вентилей. | шт. |  |  |  |  |
| 5 | Проверка состояния конденсаторов на наличие загрязнения ламелей | шт. |  |  |  |  |
| 6 | Анализ масла на кислотность (за контур) | шт. |  |  |  |  |
| Работы выполняемые при ремонте чиллера |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Диагностика чиллера обнаружение утечек в контуре | шт. |  |  |  |  |
| 2 | Устранение утечек фреона | шт. |  |  |  |  |
| 3 | Заправка азотом и проверка герметичности | шт. |  |  |  |  |
| 4 | Вакуумирование фреонового контура | шт. |  |  |  |  |
| 5 | Заправка контура фреоном, маслом | шт. |  |  |  |  |
| 6 | Замена ТРВ, запорных вентилей, электромагнитных клапанов | шт. |  |  |  |  |
| 7 | Замена компрессора Danfoss | шт. |  |  |  |  |
| 8 | Замена компрессора Сopeland | шт. |  |  |  |  |
| 9 | Замена испарителя в сборе | шт. |  |  |  |  |
| 10 | Замена конденсатора в сборе | шт. |  |  |  |  |
| 11 | Замена картриджей в фильтрах | шт. |  |  |  |  |
| 12 | Замена реле давления | шт. |  |  |  |  |
| 13 | Настройка ТРВ | шт. |  |  |  |  |
| 14 | Промывка фреонового контура | шт. |  |  |  |  |
| 15 | Промывка ламелей конденсатора | шт. |  |  |  |  |
| 16 | Демонтаж фреонового испарителя из гидроаккумулятора | шт. |  |  |  |  |
| 17 | Промывка фреонового теплообменника | шт. |  |  |  |  |
| 18 | Монтаж фреонового испарителя в гидроаккумулятор | шт. |  |  |  |  |
| 19 | Выезд специалистов | Рабочий день |  |  |  |  |
| Ремонт фреонового испарителя |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Полная замена медных труб испарителя теплообменника | шт. |  |  |  |  |
| 2 | Герметичное соединение медных труб с фланцем испарителя теплообменника | шт. |  |  |  |  |
| 3 | Изготовлений необходимых уплотнений и креплений | шт. |  |  |  |  |
| 4 | Сборка испарителя и его опрессовка | шт. |  |  |  |  |
| 5 | Материалы необходимые для проведения работ | шт. | Труба медная 3/8 дюйма, стенка 0,81 мм, в бухтах по 15 м.п. – 10 бухт. | Труба медная 3/8 дюйма, стенка 0,81 мм, в бухтах по 15 м.п. – 32 бухты. | Труба медная 3/8 дюйма, стенка 0,81 мм, в бухтах по 15 м.п. – 33 бухты. |  |
| Ремонт и ТО встроенных шкафных кондиционеров |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование услуги, (без стоимости запасных частей и материалов) | Ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. (без НДС) |  |  |  |
| 1 | Устранение утечки | шт. |  |  |  |  |
| 2 | Заправка азотом, проверка герметичности | шт. |  |  |  |  |
| 3 | Заправка фреоном | шт. |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж компрессора | шт. |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж испарителя | шт. |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж конденсатора | шт. |  |  |  |  |
| 7 | Монтаж компрессора | шт. |  |  |  |  |
| 8 | Монтаж испарителя | шт. |  |  |  |  |
| 9 | Монтаж конденсатора | шт. |  |  |  |  |
| 10 | Устранение загибов ламелей конденсатора | шт. |  |  |  |  |
| 11 | Устранение загибов ламелей испарителя | шт. |  |  |  |  |
| 12 | Замена вентилятора | шт. |  |  |  |  |
| 13 | Замена реле времени | шт. |  |  |  |  |
| 14 | Замена реле давления | шт. |  |  |  |  |
| 15 | Промывка фреоновой системы | шт. |  |  |  |  |
| 16 | Заправка фреоновой системы | шт. |  |  |  |  |
| 17 | Выезд специалистов | Рабочий день |  |  |  |  |
| 18 | Капитально-восстановительный ремонт встроенного шкафного кондиционера. | шт. |  |  |  |  |
| Ремонт встроенных осушителей компрессоров GA |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование услуги, (без стоимости запасных частей и материалов) | Ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. (без НДС) |  |  |  |
| 1 | Монтаж испарителя | шт. |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж испарителя | шт. |  |  |  |  |
| 3 | Замена ТРВ, запорных вентилей, электромагнитных клапанов | шт. |  |  |  |  |
| 4 | Замена реле давления | шт. |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж компрессора | шт. |  |  |  |  |
| 6 | Промывка фреоновой системы | шт. |  |  |  |  |
| 7 | Замена масла в компрессоре | шт. |  |  |  |  |
| 8 | Монтаж компрессора | шт. |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж конденсатора | шт. |  |  |  |  |
| 10 | Устранение загибов ламелей конденсатора | шт. |  |  |  |  |
| 11 | Промывка и очистка ламелей конденсатора | шт. |  |  |  |  |
| 12 | Монтаж конденсатора | шт. |  |  |  |  |
| 13 | Заправка азотом, проверка герметичности | шт. |  |  |  |  |
| 14 | Заправка фреоновой системы | шт. |  |  |  |  |
| 15 | Замена фильтра | шт. |  |  |  |  |
| 16 | Диагностика конденсатора и устранение утечек | шт. |  |  |  |  |
| 17 | Демонтаж испарителя | шт. |  |  |  |  |
| 18 | Монтаж испарителя | шт. |  |  |  |  |
| 19 | Устранение загибов ламелей испарителя | шт. |  |  |  |  |
| 20 | Промывка и очистка ламелей испарителя | шт. |  |  |  |  |
| 21 | Диагностика испарителя и устранение утечек | шт. |  |  |  |  |
| 22 | Выезд специалистов | Раб. День |  |  |  |  |

Цены на указанные виды работ действительны до 31.12.2025 г.

Гарантия на выполненные работы –.

Условия оплаты: