## Лист1
№ п/п | Наименование услуги, (без стоимости запасных частей и материалов) | Единица измерения | RVAG 70Z цена за ед. изм., руб. (без НДС) | AXC 190 Цена за ед. изм., руб. (без НДС) | AXC 240 Цена за ед. изм., руб. (без НДС)
Работы проводимые при запуске чиллера после зимнего периода
1 | Проверка контрольно-измерительных приборов и автоматики чиллера | шт
2 | Проверка герметичности фреонового контура чиллера, проверка соответствия давления фреона температуре для оценки состояния хладогента. | шт
3 | Проверка уровня масла. | шт
4 | Проверка срабатывания предохранительных клапанов чиллера, проверка запорных электромагнитных клапанов, проверка работы соленоидных вентилей. | шт
5 | Проверка состояния конденсаторов на наличие загрязнения ламелей | шт
6 | Анализ масла на кислотность (за контур) | шт
Работы выполняемые при ремонте чиллера
1 | Диагностика чиллера обнаружение утечек в контуре | шт
2 | Устранение утечек фреона | шт
3 | Заправка азотом и проверка герметичности | шт
4 | Вакуумирование фреонового контура | шт
5 | Заправка контура фреоном, маслом | шт
6 | Замена ТРВ, запорных вентилей, электромагнитных клапанов | шт
7 | Замена компрессора Danfoss | шт
8 | Замена компрессора Сopeland | шт
9 | Замена испарителя в сборе | шт
10 | Замена конденсатора в сборе | шт
11 | Замена катриджей в фильтрах | шт
12 | Замена реле давления | шт
13 | Настройка ТРВ | шт
14 | Промывка фреонового контура | шт
15 | Промывка ламелей конденсатора | шт
16 | Демонтаж фреонового испарителя из гидроаккумулятора | шт
17 | Промывка фреонового теплообменника | шт
18 | Монтаж фреонового испарителя в гидроаккумулятор | шт
19 | Выезд специалистов | Рабочий день
Ремонт фреонового испарителя
1 | Полная замена медных труб испарителя теплообменника | шт
2 | Герметичное соединение медных труб с фланцем испарителя теплообменника | шт
3 | Изготовлений необходимых уплотнений и креплений | шт
4 | Сборка испарителя и его опрессовка | шт
5 | Материалы необходимые для проведения работ | шт | Труба медная 3/8 дюйма, стенка 0,81 мм, в бухтах по 15 м.п. – 10 бухт. | Труба медная 3/8 дюйма, стенка 0,81 мм, в бухтах по 15 м.п. – 32 бухты. | Труба медная 3/8 дюйма, стенка 0,81 мм, в бухтах по 15 м.п. – 33 бухты.
Ремонт и техническое обслуживание встроенных шкафных кондиционеров
№ п/п | Наименование услуги, (без стоимости запасных частей и материалов) | Единица измерения | Цена за ед. изм., руб. (без НДС)
1 | Устранение утечки | шт
2 | Заправка азотом, проверка герметичности | шт
3 | Заправка фреоном | шт
4 | Демонтаж компрессора | шт
5 | Демонтаж испарителя | шт
6 | Демонтаж конденсатора | шт
7 | Монтаж компрессора | шт
8 | Монтаж испарителя | шт
9 | Монтаж конденсатора | шт
10 | Устранение загибов ламелей конденсатора | шт
11 | Устранение загибов ламелей испарителя | шт
12 | Замена вентилятора | шт
13 | Замена реле времени | шт
14 | Замена реле давления | шт
15 | Промывка фреоновой системы | шт
16 | Заправка фреоновой системы | шт
17 | Выезд специалистов | Рабочий день
18 | Капитально-восстановительный ремонт встроенного шкафного кондиционера. | шт
Ремонт встроенных осушителей компрессоров GA
№ п/п | Наименование услуги, (без стоимости запасных частей и материалов) | Единица измерения | Цена за ед. изм., руб. (без НДС)
1 | Монтаж испарителя | шт
2 | Демонтаж испарителя | шт
3 | Замена ТРВ, запорных вентилей, электромагнитных клапанов | шт
4 | Замена реле давления | шт
5 | Демонтаж компрессора | шт
6 | Промывка фреоновой системы | шт
7 | Замена масла в компрессоре | шт
8 | Монтаж компрессора | шт
9 | Демонтаж конденсатора | шт
10 | Устранение загибов ламелей конденсатора | шт
11 | Промывка и очистка ламелей | шт
12 | Монтаж кондесатора | шт
13 | Монтаж конденсатора | шт
14 | Заправка азотом, проверка герметичности | шт
15 | Заправка фреоновой системы | шт
16 | Замена фильтра | шт
17 | Диагностика конденсатора и устранение утечек | шт
18 | Демонтаж испарителя | шт
19 | Монтаж испарителя | шт
20 | Устранение загибов ламелей испарителя | шт
21 | Промывка и очистка ламелей испарителя | шт
22 | Диагностика испарителя и устранение утечек | шт
23 | Выезд специалистов | Рабочий день