**TENDER-35370**

**ПРИГЛАШЕНИЕ**

*к участию в тендере монтажу внутреннего пожарного водопровода*

*для ООО «Воронежская керамика».*

**УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!**

**Группа Компаний UNITILE** – ведущий отечественный производитель широкого спектра строительных материалов наивысшего качества по самой низкой цене. Заводы компании выпускают кирпич, керамическую плитку, керамический гранит, сухие строительные смеси.

ООО «Воронежская керамика» входит в ГК UNITILE и приглашает Вас к участию в тендере по монтажу внутреннего пожарного водопровода.

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**

*«Внутренний противопожарный водопровод»*

*Основной комплект рабочих чертежей:*

*- Общие данные;*

*- Планы с системой противопожарного водопровода;*

*- Схемы противопожарного водопровода. Прилагаемые документы:*

*- Проект; спецификация оборудования, изделий и материалов системы противопожарного водопровода.*

*Внутренний противопожарный водопровод должен соответствовать требованиям СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».*

*Проект включает в себя следующие позиции:*

*1. Административное здание(145/1-1-ВК), 2. Ремонтно-механический цех(145/1-2-ВК), 3. Котельная ( 145/1-3-ВК),*

*4. Материальный склад(145/1-4-ВК),*

*5. Цех облицовочной плитки, (145/1-5-ВК*

*6. Цех керамогранита (145/1-6-ВК),*

*7. Склад готовой продукции, холодный склад (145/1-7,8-ВК).*

*Подрядчик предоставляет исполнительные схемы на бумажном носителе в З-х экземплярах и в формате\*dwg\**

*Акты освидетельствования скрытых работ (АССР);*

*Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность трубопроводов;*

*Акт испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу; Акт освидетельствования сетей инженерно- технического обеспечения;*

*Удостоверения и протоколы аттестации сварщиков;*

*Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения;*

*Лицензия на вид деятельности согласно постановлению Правительства Российской Федерации*

*от 28 июля 2020 г. N 1128 и имеющие опыт работы по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности.*

**Просим Вас прислать коммерческое предложение по следующей форме:**

* Техническое описание предлагаемой ТМЦ;
* Цена Услуги, включая НДС, **выполняемой** по адресу:

ООО «Воронежская керамика» – Россия, 394038, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Конструкторов, дом № 31;

* Условия оплаты (желательная отсрочка платежа – не менее 60 дней от даты поставки);
* Указание о сроках фиксации цен, кол-во месяцев (предпочтительно 12 месяцев);
* Сроки и условия выполнения работ.
* Обязательное посещение объекта

Если Вы планируете выставлять цену в условных единицах (U. Е. Е., U. E. D.), просим Вас также предоставить возможность фиксации цены в рублях, либо в валюте происхождения товара.

Просим подготовить предложения на различных условиях оплаты:

- 100% предоплата;

- 100% отсрочка платежа.

К участию в тендере принимаются коммерческие предложения, полученные посредством ресурсов электронной торговой площадки [www.b2b-center.ru](http://www.b2b-center.ru), присланные до 29.04.2021 г., до 15:00.

Просим Вас именовать файл с коммерческим предложением: **«TENDER–35370 Монтаж внутреннего пожарного водопровода».**

Компания оставляет за собой право отклонить все коммерческие предложения и не компенсирует затраты претендентов на подготовку и направление коммерческих предложений.

Контактный тел. (по техническим вопросам): +7 (920) 219-60-51, – Крутских А.А. – Специалист по пожарной безопасности, ГО и ЧС.

**Заместитель директора по производству Выровский Д. В.**