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Группа компаний «Юнитайл»

Tender-36071


ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в тендере на «Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-2 РУ-10/0,4 кВ»

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Группа Компаний UNITILE – ведущий отечественный производитель керамической плитки и керамогранита.
ООО «Шахтинская керамика» входит в Группу Компаний UNITILE и приглашают Вас к участию в тендере на выполнение работ по Реконструкции трансформаторной подстанции ТП-2 РУ-10/0,4 кВ в цехе №2, расположенном по адресу: Ростовская обл., г. Шахты, пер. Доронина, 2Б.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

  Выполнить работы по Реконструкции трансформаторной подстанции ТП-2 РУ-10/0,4 кВ в цехе №2 согласно прилагаемого Технического задания (Приложение №1).
  Основные этапы:
· Разработка проектной документации и схем подключения на всю подстанцию ТП-2, кабельных журналов.
· Изготовление и закупка эл. оборудования РУ-10/0,4 кВ и оборудования вентиляции (обдува) трансформаторов и помещений ТП-2.
· Строительно-монтажные работы (СМР) - демонтаж и монтаж трансформатора и нового РУ, подключение отходящих кабельных линий, принудительная вентиляция (обдув) двух силовых трансформаторов, вентиляция помещения подстанции ТП2
· Пуско-наладочные работы (ПНР) - наладка и ввод в эксплуатацию, подрядной организацией.
 
  Период выполнения работ: август-декабрь 2026г.

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам:
1. Работы должны выполнятся квалифицированными специалистами.
2. Подрядная организация должна иметь соответствующий инструмент для проведения работ.
3. Работы должны проводится в соответствии с требованиями норм и правил охраны труда (инструктажи и допуски и т.д.). Приложение №2 к приглашению.
4. Работы будут выполнятся в действующем цехе.
5. Перед началом работ потребуется оформление Акта-допуска.
6. Привлечение третьей стороны для выполнения работ по согласованию от Заказчика.

Просим Вас прислать коммерческое предложение по форме:
	Стоимость выполнения работ
	Смета или расчет договорной цены, предоставить  КП с учетом стоимости материалов 

	Условия оплаты
	Указать условия оплаты, количество дней отсрочки платежа

	Сроки выполнения

	Указать количество дней на выполнение  (календарные /рабочие) 

	Гарантия на выполненные работы
	Указать количество месяцев гарантии




К тендеру допускаются только претенденты, удовлетворяющие следующим критериям:
· Наличие положительного опыта выполнения подобных работ – предоставить референс-лист за 3 года.
· Обязательное посещение объекта представителями претендента до подачи КП.
· Фиксация цен на весь период выполнения договора - указать в КП.
· Сметный или договорной расчет на каждый вид работ - предоставить в КП.
· Гарантия качества на результат работ не менее 60 месяцев - указать срок гарантии в КП.
· Подтверждение о соответствии требованиям по ОТ при организации подрядных работ (Приложение №2), в т.ч. подтверждение квалификации в области охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны окружающей среды специалистов и работников, привлекаемых для выполнения данных видов работ (указать все виды работ, планируемые Подрядчиком для выполнения Технического задания) – указать в КП.
· [bookmark: _GoBack]Предоставление отсрочки платежа не менее 30 календарных дней – указать в КП.

К участию в тендере принимаются коммерческие предложения, полученные посредством ресурсов электронной торговой площадки https://www.b2b-center.ru/app/market/vypolnenie-rabot-po-rekonstruktsii-transformatornoi-podstantsii-tp-2/tender-4517515/ , до 27.07.2026, до 15:00.

Просим Вас при обращении указывать в теме письма: Tender-36071 «Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-2 РУ-10/0,4 кВ».

ГК UNITILE оставляет за собой право отклонить все коммерческие предложения и не компенсировать затраты претендентов на подготовку и направление коммерческих предложений.

Контактный тел.:
- по техническим вопросам: +7(919) 880-29-64 – Алехин И.В.
- по административным вопросам: +7(989) 620-78-90 – Егорченко И.С.


Директор по производству	_______________	Ильин С.Н.
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