Приложение №1 
к приглашению на участие в тендере
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на энергоснабжение ООО «ВКТГ»  
1. Начало исполнения обязательств по договору и начало поставки электрической энергии (мощности) с 00:00 01.02.2026г. 

2. При формировании КП на поставку электроэнергии (мощности), необходимо учитывать, что предприятие ООО «ВКТГ» не имеет собственную систему АСКУЭ.  
3. Поставщик должен являться субъектом розничного  рынка электрической энергии. 

4. Качество электрической энергии (мощности) должно соответствовать ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

5. Поставщик должен иметь опыт выполнения данного вида работ не менее 3-х лет.

6. Иметь наличие высококвалифицированного персонала с опытом работы в области энергоснабжения и в сфере технического и технологического обеспечения работы. 
7. Иметь наличие и предоставление доступа в информационно-расчетную систему, предоставление (трансляции) аналитики с любой детализацией проведенных расчетов.
8. Поставка электроэнергии (мощности) должна осуществляться по 2 точкам поставки; 
Промплощадка № 1 (карьер) - Фактический адрес: 346376 РФ, Ростовская область, Красносулинский район,  Владимировское с.п., ст. Владимировская, территория ВКТГ, стр 1, ком. 28 

· Местонахождение точки поставки электроэнергии – станица Владимировская, ПС 110/10 кВ С-5 ячейка №12 ф. «Завод-2»

· Граница балансовой принадлежности электрических сетей – ПС 110/10 кВ С-5 проходные изоляторы КРУН-10 кВ.

· Место установки приборов учёта электроэнергии - ПС 110/10кВ С-5 ячейка №12 ф. «Завод‑2»

· Тариф – одноставочный.

· Ценовая категория ГП – третья.

· Присоединённая мощность – 855 кВА.

· Категория электроснабжения – третья.

· Нагрузка зимой: ночь – 100 кВт

· Нагрузка зимой: день – 150 кВт

· Нагрузка летом: ночь – 30 кВт

· Нагрузка летом: день – 150 кВт

· Потребление электроэнергии в летние месяцы – 40 тыс. кВт*час
· Потребление электроэнергии в зимние месяцы – 90 тыс. кВт*час
· Годовое потребление электроэнергии – 800 тыс. кВт*час

· Наличие АСКУЭ – нет. 
 Промплощадка № 2 (прирельсовый склад) – Фактический адрес: РФ, Ростовская область, Красносулинский район, на расстоянии 1 км. в восточном направлении от х. Садки, в 10-12 км. к востоку от площадки № 1. 

· Местонахождение точки поставки электроэнергии – х. Садки, ПС 110/6кВ С-6 ячейка № 17 ф. «Насосная»

· Граница балансовой принадлежности электрических сетей – ПС 110/6кВ С-6 проходные изоляторы КРУН-6 кВ.

· Место установки приборов учёта электроэнергии – ПС 110/6кВ С-6 ячейка № 17 ф.  «Насосная»

· Тариф – одноставочный.

· Ценовая категория ГП – первая.

· Присоединённая мощность – 160 кВА.

· Категория электроснабжения – третья.

· Потребление электроэнергии в летние месяцы – 1,1 тыс. кВт*час
· Потребление электроэнергии в зимние месяцы – 2,7 тыс. кВт*час
· Годовое потребление электроэнергии - 25 тыс. кВт*час

· Наличие АСКУЭ – нет. 

9. Порядок формирования стоимости договора: тариф (цена) электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) должен включать стоимость объема покупки электрической энергии (мощности), сбытовую надбавку, стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, включая стоимость услуг по передаче электрической энергии. Все цены на поставляемую электрическую энергию (мощность) должны полностью включать в себя все налоги и иные обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, а также все скидки, предлагаемые Поставщиком. 
Предлагаемая Поставщиком стоимость (тариф) электроэнергии и мощности в каждом расчетном периоде, должна определяться по формуле:

ТЭСО = ТГП – СГП + СЭСО
 где ТЭСО (руб/кВт.ч.) – цена (тариф) на электроэнергию независимой Энергоснабжающей организации (ЭСО);

       ТГП (руб/кВт.ч.) - приведенная цена (тариф) на электроэнергию фактически сложившаяся из предельных нерегулируемых цен Гарантирующего поставщика (ГП) ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону», публикуемых на официальном сайте в каждом расчетном периоде, по 3 ценовой категории для потребителей с максимальной мощностью до 10 МВт.
    СГП (руб/кВт.ч.) – сбытовая надбавка Гарантирующего Поставщика, утвержденная в установленном порядке;

    СЭСО (руб/кВт.ч.) – сбытовая надбавка энергоснабжающей организации, согласованная с Потребителем.
10. Предложение Поставщика должно содержать величину сбытовой надбавки, от цены Гарантирующего Поставщика из предельного уровня цены за 1МВтч по соответствующему уровню напряжения и ценовой категории, опубликованной на сайте Гарантирующего поставщика (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», сайт https://rostov.tns-e.ru/population/ за соответствующий расчетный период и за вычетом сбытовой надбавки ГП. 

11. Дополнительные требования к Поставщику:

- предоставление гарантий об отсутствии сбоев поставки электроэнергии при смене Поставщика;

- все работы по переводу Потребителя на ОРЭМ выполняются за счет Поставщика;

- предоставление консультационной поддержки по вопросам электроснабжения и экономии затрат;

- оперативное (не более суток) реагирование и взаимодействие с сетевыми организациями, в том числе при возникновении нештатных ситуаций;

- гарантия исполнения Поставщиком взятых обязательств перед Потребителем электроэнергии
- иные сервисные услуги в рамках контракта (предложить).
