**Tender-35987**

**ПРИГЛАШЕНИЕ**

к участию в конкурсных процедурах на ремонт выпрямительного модуля ACS 800-704-0910-7+F250+OF253

**УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!**

**Группа Компаний UNITILE** – ведущий отечественный производитель керамической плитки и керамогранита.

ООО «Шахтинская керамика» входит в Группу Компаний UNITILE и приглашают Вас к участию в тендере на выполнение работ по ремонту выпрямительного модуля ACS 800-704-0910-7+F250+OF253

Основные технико-экономические показатели:

1. Проведение диагностики с предоставлением дефектного акта с указанием неисправных элементов, по результатам которого Заказчик в праве отказаться от дальнейшего ремонта.
2. В результате ремонта функционал модуля должен быть восстановлен в полном объеме.

Необходимо заменить комплектующие, в том числе:

• Модуль тиристорно-диодный MCD224-22IO1 IXYS Littelfuse 12 - 6 шт.

• Плата DSSB-01C - 1 шт.; Плата DSAB-01C- 1 шт.; Плата DSMB-01C- 1 шт.;Плата DSMB-02C- 1 шт.

1. Все элементы конструкции полностью восстанавливаются с полной комплектацией крепежных деталей.
2. Модуль проходят тестовые испытания на стенде ремонтной организации.
3. Должны применятся только оригинальные комплектующие подтверждаемые сертификатом завода производителя.
4. Электрическая безопасность отремонтированных модулей должна полностью соответствовать документации производителя оборудования и требованиям законодательства РФ в области охраны труда.
5. Отчетная документация должна содержать информацию о проведенной работе, замене узлов и деталей.

**Просим Вас прислать коммерческое предложение по форме:**

|  |  |
| --- | --- |
| Стоимость выполнения работ | Указать полную стоимость, включая сумму налога НДС), если таковой применяется, или УСН. |
| Условия оплаты | Указать условия оплаты, количество дней отсрочки платежа (календарные /рабочие) |
| Сроки выполнения | Указать количество дней на выполнение (календарные /рабочие) по каждому виду работ |
| Гарантия на выполненные работы | Указать количество месяцев гарантии |
| Возможность, стоимость транспортировки | Возможность транспортировки туда-обратно; Указать условия и стоимость транспортировки |
| Условия оплаты | Желательна 100% отсрочка платежа в течение 60 календарных дней после подписания акта выполненных работ  |
| Сертификат | Приложить сертификат завода изготовителя на применяемые ЗЧ |

К участию в тендере принимаются коммерческие предложения, полученные посредством ресурсов электронной торговой площадки <https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=4197618>, присланные до 27.10.2025 г., до 15:00

Просим Вас в теме письма указать: Tender-35987 «Диагностика и ремонт выпрямительного модуля»

ГК UNITILE оставляет за собой право отклонить все коммерческие предложения и не компенсирует затраты претендентов на подготовку и направление коммерческих предложений.

Контактный тел.: (по административным вопросам): раб. +7 (988)510-18-82

Будилова О.Н.- oksana.budilova@unitile.ru

Контактный тел.: (по техническим вопросам): раб. +7(988)5646739

Владимиров А.В.- arkady.vladimirov@unitile.ru

Директор по производству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ильин С.Н.