Tender-36043

ПРИГЛАШЕНИЕ

к участию в тендере на поставку дизельного топлива для ООО «ВКТГ», ООО «Шахтинская керамика».

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Группа Компаний UNITILE – ведущий отечественный производитель керамической плитки и керамогранита, а также кирпича. Компания ООО «Владимировский карьер тугоплавких глин» и ООО «Шахтинская керамика» входят в структуру Компании UNITILE и приглашают Вас к участию в тендере на поставку «ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА».

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Планируемое потребление дизельного топлива в период с мая 2026 г. по май 2027 г. ориентировочно составит: ДТ ГОСТ – 360 000 л, ДТ ЕВРО – 300 000 л.

Соответствие:

ГОСТ 305-2013 (содержание серы в пределах 0,2%–0,3%), ЕВРО К5 ГОСТ 32511-2013.

Необходимо поставлять летнее, демисезонное, зимнее дизельное топливо в зависимости от времени года и погодных условий (по заявке заказчика).

| t° фильтруемости | Не более |
| --- | --- |
| Летнее | -5 °С |
| Демисезонное | -15 °С |
| Зимнее | -32 °С |

К тендеру допускаются претенденты, удовлетворяющие следующим критериям:

- Предоставление паспорта топлива на каждую партию товара.

- Качество поставляемого топлива должно соответствовать паспорту.

В КП необходимо отразить:

- Наименование контрагента, форма собственности

- Наименование нефтепродукта, производитель

- Условия оплаты (указать кол-во дней отсрочки платежа)

- Условия поставки (указать: с доставкой/без доставки)

- Срок поставки (указать кол-во дней с момента заказа)

- Предоставление паспорта качества (подтвердить: да/нет)

Адреса поставки:

ООО «ВКТГ»: 346376, Россия, Ростовская обл., Красносулинский р-н, ст. Владимировская (Карьер);

ООО «Шахтинская керамика»: 346516, Россия, Ростовская обл., гор. Шахты, пер. Доронина, д. 2-Б.

К участию в тендере принимаются коммерческие предложения, полученные посредством ресурсов электронной торговой площадки https://www.b2b-center.ru/app/market/postavka-dizelnogo-toplivo-evro-gost-dlia-ooo-shakhtinskaia-keramika/tender-4384917/, присланные до 13.04.2026 до 15:00.

Просим Вас при обращении в теме письма указать: Tender-36043 Дизельное топливо ЕВРО, ГОСТ

Оставляем за собой право отклонить все коммерческие предложения и не компенсировать затраты претендентов на подготовку и направление коммерческих предложений.

Контактный тел. (по техническим вопросам): +7 (8636) 26-83-88, доб. 55-64 – Савченко О.М.,  olga.savchenko@unitile.ru.

Представитель по доверенности №88 от 25.12.2025г. _______________ Фисенко Б. Н.