**Приложение №2 к Приглашению к участию в тендере**

**на выполнение работ по Реконструкция**

**трансформаторной подстанции ТП-2 РУ-10/0,4 кВ**

**ООО «Шахтинская керамика»**

**Требования к Подрядчику для допуска к производству работ**

**Обязательные пункты в договоре на оказание услуг**

**Обязанности Подрядчика:**

1. Подрядчик обязан в ходе выполнения работ по договору обеспечить соблюдение противопожарных требований, требований охраны труда и промышленной безопасности, экологической безопасности и санитарно- эпидемиологических норм действующего законодательства РФ.

2. Ответственность за организацию безопасных условий труда, за обеспечение сохранения жизни и здоровья привлекаемым Подрядчиком лиц (в том числе привлекаемых субподрядчиков и/или 3-х лиц), несет Подрядчик.

3. Перед началом работ Подрядчик (его законный представитель) обязан подписать акт-допуск к проведению работ на территории Заказчика по форме Приложения №\_\_ к договору, предоставить перечень документации согласно Приложения №\_\_ и обеспечить прохождение вводного инструктажа по охране труда всеми привлеченными для работ лицами (в том числе субподрядчиками и/или 3-ми лицами) в службе охраны труда Заказчика.

4. Привлечение для выполнения работ субподрядчиков и/или 3-х лиц осуществлять только по согласованию с Заказчиком. Требования к персоналу и порядку организации работ субподрядчиков идентичны требованиям к Подрядчику.

**Права Заказчика:**

1. Производить своими представителями (в лице главного инженера, сотрудников службы охраны труда, иных уполномоченных лиц), проверки соблюдения требований безопасности при проведении работ Подрядчиком, с выдачей обязательных для исполнения Подрядчиком предписаний об устранении обнаруженных нарушений. При выявлении нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной или экологической безопасности, угрожающих безопасности работников и/или имуществу Заказчика, приостанавливать производство работ.

**Приложение №\_\_\_\_ (обязательное)**

**к договору №\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Требования к Подрядчику на весь период оказания услуг:**
   1. До начала работ оформить с Заказчиком двухсторонний акт-допуск на производство работ на территории действующего предприятия, для чего предоставить:
      1. Приказ о допуске работников на объект ООО "Шахтинская керамика" для производства работ (указать наименование работ согласно предмета договора). Приказ должен содержать Ф.И.О., год рождения, должность в организации, период выполнения работ на объекте и подпись каждого направляемого работника в ознакомлении с приказом.

Направляемые работники должны быть допущены только после прохождения медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования, не имеющие противопоказаний к выполняемой работе, прошедшие обучение и проверку знаний требований охраны труда, вводный инструктаж, инструктажи на рабочем месте и стажировку (при необходимости), противопожарный инструктаж, имеющие соответствующую выполняемой работе квалификацию, в организации Подрядчика.

* + 1. Приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение безопасности работ на объекте в части охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, экологической безопасности. Приказ должен содержать Ф.И.О., год рождения, должность в организации и подпись работника в ознакомлении с приказом.
    2. Заверенные копии документов, подтверждающих квалификацию работников в области охраны труда (для руководителей 40-часовая программа).
  1. Обеспечить направление в службу охраны труда ООО "Шахтинская керамика" для прохождения вводного инструктажа по охране труда каждого допускаемого на объект работника (включая привлекаемых субподрядчиков и/или 3-х лиц) до начала производства работ.
  2. Обеспечить проведение необходимых инструктажей по охране труда на рабочих местах, обучения безопасным методам выполнения работ работникам Подрядчика до начала работ и в процессе их выполнения.
  3. Обеспечивать работников Подрядчика необходимыми средствами труда, индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами за счет собственных средств, контролировать их надлежащее применение.
  4. Обеспечить руководителя работ на объекте Заказчика средствами связи для координации действий Подрядчика с представителями Заказчика.
  5. Подготовить площадку в зоне выделенного участка работ. Постоянно контролировать и запрещать доступ посторонних лиц в зону проведения работ.
  6. Постоянно контролировать исправность используемого оборудования, приспособлений, инструмента, наличие и целостность ограждений, защитного заземления и других средств коллективной защиты, спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также их безопасного применения работниками Подрядчика.
  7. Постоянно обеспечивать безопасное ведение работ и координацию действий участников в зоне выделенного участка в полном соответствии с требованиями действующего в РФ законодательства в области охраны труда, Правил по охране труда, регламентирующих соответствующие виды работ, включая разработку ППР или ТК на все виды работ, в том числе работы повышенной опасности.
  8. Производить работы повышенной опасности по плану производства работ, либо технологической карте и наряду-допуску, оформленному в соответствии с требованиями действующего законодательства.
  9. Согласовывать с Заказчиком привлечение любых субподрядных организаций и/или третьих лиц, участвующих в производстве работ.
  10. Обеспечивать соблюдение персоналом Подрядчика на территории Заказчика, в условиях действующего производства, требований правил пропускного режима, требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и экологической безопасности.
  11. Не препятствовать и содействовать Заказчику в проверке его представителями соблюдения Исполнителем требований безопасности на выделенном участке работ, приостанавливать по требованию ответственных лиц Заказчика работы, ведущиеся с нарушениями требований безопасности, подписывать и исполнять предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований норм и правил охраны труда и безопасности работ.
  12. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обнаруженных неисправностях или отклонениях в работе комплекса, непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком устройств и материалов, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят пригодности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
  13. В случае возникновения на объекте опасных условий, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, представитель Подрядчика обязан оповестить об этом всех участников работ, участников производства, ответственного представителя Заказчика и предпринять необходимые меры для вывода работников и третьих лиц из опасной зоны. Возобновление работ разрешается после устранения причин возникновения опасности по согласованию с ответственным представителем Заказчика.

1. **Требования к персоналу Подрядчика**

Требования данного раздела распространяются на персонал Подрядчика и привлекаемых им для выполнения работ субподрядных организаций, а также иных третьих лиц, участвующих в производственной деятельности Подрядчика (далее – персонал Подрядчика).

* 1. Работы должны выполняться персоналом Подрядчика, прошедшим соответствующую профессиональную подготовку и имеющим соответствующую выполняемой работе квалификацию.
  2. Персонал Подрядчика должен обладать необходимым для выполнения работ оборудованием, оснасткой, приборами, электроинструментом, приспособлениями и инструментом, навыками их использования.
  3. Персонал Подрядчика при выполнении услуг на территории Заказчика обязан соблюдать установленные требования правил пропускного режима, требований охраны труда, электробезопасности, промышленной безопасности, пожарной и экологической безопасности

1. **Форма акта-допуска к производству работ на территории действующего предприятия**

**АКТ-ДОПУСК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ**

**НА ТЕРРИТОРИИ ООО «ШАХТИНСКАЯ КЕРАМИКА»** «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование предприятия (цеха, участка)

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель «Подрядчика»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, и.о., должность)

и представитель «Заказчика»,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, и.о., должность)

руководствуясь ст.214 ТК РФ, Приказом Минтруда России от 22.09.2021 N 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)», составили перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, в том числе работников сторонних организаций, производящих работы (оказывающих услуги) на территории Заказчика, составили настоящий акт о нижеследующем.

Заказчик выделяет участок Подрядчику участок для производства работ, ограниченный координатами:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование осей, отметок и N чертежей)

для производства работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование работ)

на следующий срок: начало «\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_ г., окончание «\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_ г.

До начала работ и в процессе ведения работ, необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ:

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность, Ф.И.О | Подпись |
|  | Предоставить приказ(ы) о допуске работников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование юридического лица Исполнителя)* для производства работ/оказания услуг на территории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование юридического лица Заказчика)* с наличием информации об ознакомлении с приказом допускаемых работников, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Приказ должен содержать Ф.И.О. полностью, год рождения, должность в организации, период выполнения работ на объекте. К выполнению работ (оказанию услуг) на территории Заказчика могут быть допущены только работники, указанные Исполнителем в приказе | До начала работ | Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, полномочия, наименование юридического лица Исполнителя |  |
|  | Предоставить приказ(ы) о назначении ответственных лиц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование юридического лица Исполнителя)* за обеспечение охраны труда, электробезопасности, пожарной, промышленной и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологических норм на период проведения работ, с наличием информации об ознакомлении с приказом назначенных работников, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ | До начала работ | Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, полномочия, наименование юридического лица Исполнителя |  |
|  | Обеспечить прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований), психиатрических освидетельствований работников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование юридического лица Исполнителя),* допускаемых к производству работ на территории Заказчика при отсутствии медицинских противопоказаний, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ | До начала работ | Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, полномочия, наименование юридического лица Исполнителя |  |
|  | Обеспечить официальное трудоустройство работников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование юридического лица Исполнителя),* допускаемых к производству работ на территории Заказчика, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ | До начала работ | Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, полномочия, наименование юридического лица Исполнителя |  |
|  | Обеспечить проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах работников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование юридического лица Исполнителя)* , допускаемых к производству работ на территории Заказчика, в сроки, установленные действующим законодательством, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ | Не превышающим сроки по действующему законодательству | Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, полномочия, наименование юридического лица Исполнителя |  |
|  | Обеспечить ознакомление работников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование юридического лица Исполнителя)* с единым перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, включающим: перечень факторов, присутствующих на территории; перечень факторов, возникающих в результате производства работ (оказания услуги); перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. | До начала работ | Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, полномочия, наименование юридического лица Исполнителя |  |
|  | Обеспечить постоянное присутствие на территории Заказчика при производстве работ руководителя работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование юридического лица Исполнителя)*, назначенного приказом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование юридического лица Исполнителя).* | До начала работ и в процессе работ | Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, полномочия, наименование юридического лица Исполнителя |  |
|  | Не допускать персонал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование юридического лица Исполнителя)*на территорию Заказчика в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения | До начала работ | Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, полномочия, наименование юридического лица Исполнителя |  |
|  | Обеспечить проведение вводного инструктажа по охране труда работникам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование юридического лица Исполнителя)*, в кабинете службы охраны труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование юридического лица Заказчика)*, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. | До начала работ | Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, полномочия, наименование юридического лица Исполнителя |  |
|  | Обеспечить ознакомление работников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование юридического лица Исполнителя)* с единым перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, включающим: перечень факторов, присутствующих на территории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование юридического лица Заказчика),* но не связанных с характером выполняемых работ, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. | До начала работ | Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, полномочия, наименование юридического лица Заказчика |  |
|  | Обеспечить проведение необходимых инструктажей по охране труда на рабочих местах работникам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование юридического лица Исполнителя),* в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. | До начала работ и в процессе работ | Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, полномочия, наименование юридического лица Исполнителя |  |
|  | Обеспечить проведение обучения и проверки знаний: общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда, обучение работников рабочих профессий безопасным методам и приёмам выполнения работ при воздействии вредных или опасных производственных факторов и источников опасности, которые выявлены в рамках спецоценки и оценки профрисков, по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, по оказанию первой помощи пострадавшим- работникам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование юридического лица Исполнителя),* в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. | До начала работ и в процессе работ | Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, полномочия, наименование юридического лица Исполнителя |  |
|  | Обеспечить проведение обучения по работам повышенной опасности и специальным работам, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда (работы на высоте, работы в замкнутых и ограниченных пространствах, огневые работы, управление автомобильным транспортом, управление промышленным транспортом, управление грузоподъемными механизмами, работа в электроустановках, работа на ж/д пути и пр.) работников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование юридического лица Исполнителя),* в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. | До начала работ и в процессе работ | Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, полномочия, наименование юридического лица Исполнителя |  |
|  | Обеспечить проведение стажировки на рабочем месте работникам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование юридического лица Исполнителя)*, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. | До начала работ и в процессе работ | Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, полномочия, наименование юридического лица Исполнителя |  |
|  | Обеспечить проведение инструктажей и обучения по пожарной безопасности работникам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование юридического лица Исполнителя)*, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. | До начала работ и в процессе работ | Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, полномочия, наименование юридического лица Исполнителя |  |
|  | Обеспечить проведение обучения по электробезопасности с присвоением соответствующей группы по электробезопасности работникам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование юридического лица Исполнителя)*, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. | До начала работ и в процессе работ | Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, полномочия, наименование юридического лица Исполнителя |  |
|  | Обеспечить работников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование юридического лица Исполнителя)*, допускаемых к производству работ, средствами индивидуальной защиты и контролировать их применение, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Применение каски защитной и жилета сигнального на территории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование юридического лица Заказчика)* обязательно | До начала работ и в процессе работ | Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, полномочия, наименование юридического лица Исполнителя |  |
|  | Обеспечить работников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование юридического лица Исполнителя)*, допускаемых к производству работ, средствами индивидуальной защиты и контролировать их применение, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Применение каски защитной и жилета сигнального на территории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование юридического лица Заказчика)* обязательно | До начала работ и в процессе работ | Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, полномочия, наименование юридического лица Исполнителя |  |
|  | Обеспечить назначение ответственных лиц за координацию действий между руководителями работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование юридического лица Исполнителя)* и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование юридического лица Заказчика)*, со стороны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование юридического лица Заказчика)* | До начала работ и в процессе работ | Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, полномочия, наименование юридического лица Заказчика |  |
|  | На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов рабочих мест работников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование юридического лица Исполнителя)* установить защитные ограждения, а на границах зон потенциально опасных производственных факторов установить сигнальные ограждения и знаки безопасности. Подготовить площадку в зоне выделенного участка работ. Постоянно контролировать и запрещать доступ посторонних лиц в зону проведения работ. До начала производства работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций получить письменное разрешение организаций, ответственных за их эксплуатацию. | До начала работ и в процессе работ | Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, полномочия, наименование юридического лица Исполнителя |  |
|  | Обеспечить контроль исправности и безопасности используемых работниками \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование юридического лица Исполнителя)* оборудования, приспособлений, инструмента, наличие и целостность ограждений, защитного заземления и других средств коллективной защиты, а также их безопасного применения работниками \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование юридического лица Исполнителя),* в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. | До начала работ и в процессе работ | Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, полномочия, наименование юридического лица Исполнителя |  |
|  | Обеспечить безопасное ведение работ и координацию действий работников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование юридического лица Исполнителя),* в полном соответствии с требованиями действующего в РФ законодательства в области охраны труда, Правил по охране труда, регламентирующих соответствующие виды работ, включая разработку ППР или ТК на все виды работ, в том числе работы повышенной опасности. Курение на территории Заказчика осуществляется в строго отведенных местах. Применение открытого огня запрещено. Проведение работ с открытым огнем осуществляется по разрешению Заказчика. | До начала работ и в процессе работ | Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, полномочия, наименование юридического лица Исполнителя |  |
|  | При необходимости проведения работ повышенной опасности работниками \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(наименование юридического лица Исполнителя),* обеспечить проведение работ повышенной опасности по плану производства работ, либо технологической карте и наряду-допуску, оформленному в соответствии с требованиями действующего законодательства. | До начала работ и в процессе работ | Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, полномочия, наименование юридического лица Исполнителя |  |
|  | Согласовывать с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование юридического лица Заказчика)* привлечение любых субподрядных организаций и/или третьих лиц, участвующих в производстве работ. | До начала работ | Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, полномочия, наименование юридического лица Исполнителя |  |
|  | Обеспечивать соблюдение на территории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование юридического лица Заказчика)* работниками \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование юридического лица Исполнителя),* включая привлеченных субподрядных работников и/или третьих лиц, требований правил пропускного режима, требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и экологической безопасности и санитарно-эпидемиологических норм. | До начала работ и в процессе работ | Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, полномочия, наименование юридического лица Исполнителя |  |
|  | Возложить ответственность за действия лиц субподрядной организации и/или третьих лиц, участвующих в производстве работ на территории Заказчика, на руководителя работ исполнителя | До начала работ и в процессе работ | Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, полномочия, наименование юридического лица Исполнителя |  |
|  | Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обнаруженных неисправностях или отклонениях в работе оборудования, непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком устройств и материалов, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят пригодности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок | В процессе работ | Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, полномочия, наименование юридического лица Исполнителя |  |
|  | В случае возникновения на объекте опасных условий, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, представитель Исполнителя обязан оповестить об этом всех участников работ, участников производства, ответственного представителя Заказчика и предпринять необходимые меры для вывода работников и третьих лиц из опасной зоны. Возобновление работ разрешается после устранения причин возникновения опасности по согласованию с ответственным представителем Заказчика. | В процессе работ | Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, полномочия, наименование юридического лица Исполнителя |  |

**Представитель «Заказчика»**

**Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. (полностью)**

(подпись, м.п.)

**Представитель «Подрядчика»**

**Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. (полностью)**

(подпись, м.п.)

Примечания.

1. Акт-допуск оформляется в двух экземплярах в формате двухсторонней печати по одному экземпляру для каждой стороны.

2. Подписи на акте-допуске в виде «факсимиле» запрещаются.

3. При необходимости продолжения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска составляется новый акт-допуск на новый срок.

Перечень\* основных регламентирующих нормативно-правовых документов:

1. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ

2. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда"

3. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования"

4. Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов"

5. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"

6. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 884н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ"

7. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"

8. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"

9. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

10. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"

\* Перечень нормативно-правовых документов может быть дополнен в соответствии со спецификой проводимых работ.