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Tender-36082
ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в тендере на оказание услуг:
 «Модернизация КРУН ООО ВКТГ»

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

          Группа Компаний UNITILE – ведущий отечественный производитель керамической плитки и керамогранита, а также кирпича.
          Компания ООО «Владимировский карьер тугоплавких глин» входит в структуру Группы компаний UNITILE и приглашает Вас к участию в тендере  на оказание услуг 
«Модернизация КРУН ООО ВКТГ»
 расположенного по адресу: : ООО «Владимировской карьер тугоплавких глин» 346376 РФ, Ростовская область, Красносулинский район,  Владимировское с.п., ст. Владимировская, территория ВКТГ, стр 1, ком. 28 
        
«Замена выкатного элемента (тележки) в габаритах ячейки К -59 КРУН ООО «ВКТГ – Работы «Под ключ» 
Материалы:
Выкатной элемент:
Номинальной напряжение – 10 кв.;
Наибольшее рабочее напряжение – 12 кв.;
Номинальный ток отключения - 20 кВА;
Номинальный ток – 630 А;
Тип выключателя – Вакуумный; 
Устройство РЗА в комплекте с датчиками тока и напряжения;
Оборудования для коммерческого учёта.
Услуги:
Демонтаж существующего элемента
Монтаж нового элемента
Адаптация, интеграция  оборудования под электросети ООО ВКТГ
Пуско-наладочные работы
Протоколы испытаний

            Просим Вас прислать коммерческое предложение по следующей форме: 
	Предоставление КП
	Предоставляется Коммерческое Предложение  в соответствие с объёмом работ  

	Наличие опыта не менее 3 лет.
	Предоставляется референт лист. 

	Условия оплаты
	Указать условия оплаты, предоплата, С НДС, без НДС, отсрочка в кал. днях. (Предпочтительно 100% отсрочка платежа в течение 30 календарных дней)

	Предоставление расчётов цены.
	Предоставление расчётов цены для каждой позиции.
Стоимость указывается с учётом транспортных и прочих расходов.
Материалы предоставляются исполнителем.

	Соблюдение требований охраны труда.
	Подтверждение выполнения требований согласно Приложение 3 «Положением о допуске подрядных организаций к производству работ на объектах ООО «Владимировский карьер Тугоплавких Глин» прилагается к приглашению.


	Наличие ремонтного персонала с правом работы в ЭУ напряжением выше 1 000 В.
	Подтверждение.

	Гарантия на выполненные работы не менее 60 мес.
	Указать срок гарантии.


Просим Вас при обращении указать в теме письма№ Tender-36082 «Модернизация КРУН»


[bookmark: _GoBack]К участию в тендере принимаются коммерческие предложения полученные посредством ресурсов электронной торговой площадки https://www.b2b-center.ru/app/market/provedenie-rabot-po-zamene-vykatnogo-elementa-telezhki-v-iacheike-krun/tender-4559242/, присланные до 31.08.2026 до 15:00
  
Оставляем за собой право отклонить все коммерческие предложения и не компенсировать затраты претендентов на подготовку и направление коммерческих предложений.

Контактный тел. (по техническим вопросам):
+7 (8636) 26-83-29, доб. 55-14, +7-918-599-26-12 – главный инженер Павлов Александр Владимирович;


Главный инженер ООО ВКТГ _________________________ А. В. Павлов
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