Tender-36082

ПРИГЛАШЕНИЕ

к участию в тендере на оказание услуг:

«Модернизация КРУН ООО ВКТГ»

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Группа Компаний UNITILE – ведущий отечественный производитель керамической плитки и керамогранита, а также кирпича.

Компания ООО «Владимировский карьер тугоплавких глин» входит в структуру Группы компаний UNITILE и приглашает Вас к участию в тендере  на оказание услуг

«Модернизация КРУН ООО ВКТГ»

расположенного по адресу: : ООО «Владимировской карьер тугоплавких глин» 346376 РФ, Ростовская область, Красносулинский район,  Владимировское с.п., ст. Владимировская, территория ВКТГ, стр 1, ком. 28

«Замена выкатного элемента (тележки) в габаритах ячейки К -59 КРУН ООО «ВКТГ – Работы «Под ключ»

Материалы:

Выкатной элемент:

Номинальной напряжение – 10 кв.;

Наибольшее рабочее напряжение – 12 кв.;

Номинальный ток отключения - 20 кВА;

Номинальный ток – 630 А;

Тип выключателя – Вакуумный;

Устройство РЗА в комплекте с датчиками тока и напряжения;

Оборудования для коммерческого учёта.

Услуги:

Демонтаж существующего элемента

Монтаж нового элемента

Адаптация, интеграция  оборудования под электросети ООО ВКТГ

Пуско-наладочные работы

Протоколы испытаний

Просим Вас прислать коммерческое предложение по следующей форме:

| Предоставление КП | Предоставляется Коммерческое Предложение в соответствие с объёмом работ |
| --- | --- |
| Наличие опыта не менее 3 лет. | Предоставляется референт лист. |
| Условия оплаты | Указать условия оплаты, предоплата, С НДС, без НДС, отсрочка в кал. днях. (Предпочтительно 100% отсрочка платежа в течение 30 календарных дней) |
| Предоставление расчётов цены. | Предоставление расчётов цены для каждой позиции. Стоимость указывается с учётом транспортных и прочих расходов. Материалы предоставляются исполнителем. |
| Соблюдение требований охраны труда. | Подтверждение выполнения требований согласно Приложение 3 «Положением о допуске подрядных организаций к производству работ на объектах ООО «Владимировский карьер Тугоплавких Глин» прилагается к приглашению. |
| Наличие ремонтного персонала с правом работы в ЭУ напряжением выше 1 000 В. | Подтверждение. |
| Гарантия на выполненные работы не менее 60 мес. | Указать срок гарантии. |

Просим Вас при обращении указать в теме письма№ Tender-36082 «Модернизация КРУН»

К участию в тендере принимаются коммерческие предложения полученные посредством ресурсов электронной торговой площадки https://www.b2b-center.ru/app/market/provedenie-rabot-po-zamene-vykatnogo-elementa-telezhki-v-iacheike-krun/tender-4559242/, присланные до 31.08.2026 до 15:00

Оставляем за собой право отклонить все коммерческие предложения и не компенсировать затраты претендентов на подготовку и направление коммерческих предложений.

Контактный тел. (по техническим вопросам):

+7 (8636) 26-83-29, доб. 55-14, +7-918-599-26-12 – главный инженер Павлов Александр Владимирович;

Главный инженер ООО ВКТГ _________________________ А. В. Павлов