**Tender-35985**

**ПРИГЛАШЕНИЕ**

к участию в тендере на «Заключение энергосервисного контракта, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при использовании газопоршневых установок на ООО «Шахтинская керамика»»

**УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!**

**Группа Компаний UNITILE** – ведущий отечественный производитель керамической плитки и керамогранита.

ООО «Шахтинская керамика» входит в Группу Компаний UNITILE и приглашают Вас к участию в тендере на заключение энергосервисного контракта, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при использовании газопоршневых установок на ООО «Шахтинская керамика» расположенной по адресу: Ростовская обл., г. Шахты, пер. Доронина, 2Б

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**

1. Заключение энергосервисного контракт на 8-10 лет, до первого капитального ремонта ГПУ

2. Приобретение электроэнергии по сниженной стоимости, обусловленное предоставлением скидки в размере не менее 13,5% относительно действующего тарифа (указан в ТЗ приложенном в пакете документов).

3. Установка ГПУ не менее 2-х единиц, общей мощностью не менее 1,5 МВт (с возможностью увеличения мощности при увеличении количества ГПУ).

4. Приобретение тепла от ГПУ только в осенне-весенний период

5. Разработка документации и проектов на газовое оборудование, ППР, СМР, ПИР и ее согласование зона ответственности Исполнителя.

6. Получение и согласование разрешительных документов Исполнитель

7. Пуско-наладочные работы (ПНР) - наладка и ввод в эксплуатацию ГПУ Исполнитель

8. Обслуживание контроли и содержание ГПУ в исправном и безопасном состоянии на Исполнителе.

Период выполнения ноябрь 2025 -декабрь 2026 г.

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам:

1. Работы должны выполнятся квалифицированными специалистами.
2. Подрядная организация должна иметь соответствующий инструмент, СИЗ, и соответствовать требованиям ОТ,
3. Организация выполняющая работы должна иметь соответствующую квалификацию для выполнения СМР, ПНР, ПИР.
4. Работы должны проводится в соответствии с требованиями норм и правил охраны труда (инструктажи и допуски и т.д.). Приложение №2 к приглашению.
5. Работы будут выполнятся на действующем предприятии.
6. Перед началом работ по СМП и ПНР потребуется оформление Акта-допуска.
7. Привлечение третьей стороны для выполнения работ по согласованию Заказчика.

К тендеру допускаются только претенденты, удовлетворяющие следующим критериям:

1. Обязательное посещение Исполнителем объекта до подачи КП (если ранее не посещали)

2. Предоставление предпроектных решений в соответствии с приложенным ТЗ п.5

3. Наличие положительного опыта выполнения аналогичных работ (предоставить референс-лист, и благодарственных писем)

4. Фиксация стоимости скидки относительно тарифа ШК (не менее 13,5%) на весь срок энергосервисного контракта.

5. Подтверждение о соответствии требованиям по ОТ при организации подрядных работ (Приложение №2), в т.ч. подтверждение квалификации в области охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны окружающей среды специалистов и работников, привлекаемых для выполнения данных видов работ (указать все виды работ, планируемые Подрядчиком для выполнения Технического задания) – **указать в КП.**

6. Согласованные службой экономической безопасности ООО «Шахтинская керамика»

К участию в тендере принимаются коммерческие предложения, полученные посредством ресурсов электронной торговой площадки <https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=4194650>, до 27.10.2025, до 15:00.

Просим Вас при обращении указывать в теме письма: **Tender-35985** «Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-2 РУ-10/0,4 кВ».

ГК UNITILE оставляет за собой право отклонить все коммерческие предложения и не компенсировать затраты претендентов на подготовку и направление коммерческих предложений.

Контактный тел.:

- по техническим вопросам электроснабжения: +7(919) 880-29-64 – Алехин Игорь Владимирович руководитель электроремонтного участка

- по техническим вопросам сетей теплоснабжения, водоснабжения, газ: +79885647548 – Охрименко Александр Митрофанович руководитель газосантехнической службы

- по проектным и техническим вопросам газоснабжения: +79185203114 – Короткова Людмила Геннадьевна Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования

- по административным и договорным вопросам: +7(988) 538-08-76 – Крыщенко А.М. руководитель энерго механического отдела

Операционный директор ООО «ГК Юнитаил» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ильин С.Н.