**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**к участию в тендерной процедуре на выполнение работ по ремонту участков кровли здания производственного корпуса (плиточный цех), по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Отрадненское шоссе д.1 Б (территория ОП ООО «Параллель» в г. Никольское)**

**Ремонт участков кровли здания производственного корпуса (плиточный цех),**

**площадью 750 м2 и 95 м2.**

1 Подготовительные работы, очистка кровли, просушка, вырубка пузырей - 750 м2

2 Демонтаж парапетных коробок - 50 мп

3 Изготовление и установка парапетных коробок - 50 мп

4 Демонтаж фартуков оцинкованных - 50 мп

5 Изготовление и монтаж фартуков из оцинкованной стали - 50 мп

6 Демонтаж примыканий к стенам, парапетам, вентшахтам от 2-х до 5-ти слоев - 180 мп

7 Штукатурка примыканий участками – 17 м2

8 Монтаж примыканий к стенам, парапетам, вентшахтам в 2 слоя – 180 мп

9 Прохождение проблемных участков кровли праймером - 20 м2

10 Восстановление и герметизация воронок водосточных – 4 шт

11 Устройство кровельного покрытия - 660 м2

12 Устройство кровельного покрытия - 570 м2

13 Прохождение стыков герметиком – 90 комплекс

14 Очистка кровли от мусора, вырубка пузырей, просушка – 95 м2

15 Восстановление и герметизация воронок водосточных – 1 шт

16 Устройство кровельного покрытия – 10 м2

17 Устройство кровельного покрытия - 95 м2

18 Устройство примыканий в два слоя – 24 мп

19 Прохождение стыков герметиком – 24 комплекс

Все узлы примыканий и герметизацию стыков выполнить в соответствии со СНиП.

Все отходы являются собственностью Подрядчика.

Оказание услуг производится силами, средствами и материалами Подрядчика.

Руководитель ОП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кучерук О.И.