Приложение №1

- Требования к Подрядчику на весь период производства работ:

  - До начала работ оформить с Заказчиком двухсторонний акт-допуск на производство работ на территории объекта ООО «Шахтинская керамика» (далее по тексту- Общества), для чего предоставить:

    - Приказ о допуске работников на объект Общества для производства работ. Приказ должен содержать Ф.И.О. полностью, год рождения, должность в организации, период выполнения работ на объекте и подпись каждого направляемого работника об ознакомлении с приказом.

Направляемые работники должны быть допущены только после прохождения  медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования, не иметь противопоказаний к выполняемой работе, прошедшие обучение и проверку знаний требований охраны труда, вводный инструктаж, инструктажи на рабочем месте и стажировку (при необходимости), прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в закрытом пространстве, противопожарный инструктаж, имеющие соответствующую выполняемой работе квалификацию, а также группу по электробезопасности (в случае выполнения таких работ), в организации Поставщика.

    - Приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение безопасности работ на объекте в части охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, электробезопасности, экологической безопасности. Приказ должен содержать Ф.И.О., год рождения, должность в организации и подпись работника об ознакомлении с приказом.

  - Заверенные копии документов, подтверждающих квалификацию работников в области охраны труда (для руководителей - 40-часовая программа с датой обучения после 01.03.2022г.), промышленной безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и т.п.

  - Заверенные копии документов, подтверждающих квалификацию работников по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при работах повышенной опасности (работы на высоте, работы в замкнутых и ограниченных пространствах, огневые работы, управление автомобильным транспортом, управление промышленным транспортом, управление грузоподъемными механизмами, работа в электроустановках, работа на ж/д пути и пр.)

  - Обеспечить направление в службу охраны труда Общества для прохождения вводного инструктажа по охране труда каждого допускаемого на объект работника (включая привлекаемых субподрядчиков и/или 3-х лиц) до начала производства работ.

  - Не допускать персонал Подрядчика на территорию Заказчика в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения

  - До производства работ составить и ознакомить персонал Подрядчика с единым перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, включающим: перечень факторов, присутствующих на территории, но не связанных с характером выполняемых работ; перечень факторов, возникающих в результате производства работ (оказания услуги); перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний.

  - Обеспечить проведение необходимых инструктажей по охране труда на рабочих местах, обучения безопасным методам выполнения работ работникам Подрядчика до начала работ и в процессе их выполнения.

  - Обеспечивать работников Подрядчика необходимыми средствами труда, индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами за счет собственных средств, контролировать их надлежащее применение. Применение каски защитной и жилета сигнального на территории объекта Заказчика обязательно.

  - Обеспечить руководителя работ на объекте Заказчика средствами связи для координации действий Подрядчика с представителями Заказчика.

  - Подготовить площадку в зоне выделенного участка работ. Постоянно контролировать и запрещать доступ посторонних лиц в зону проведения работ.

  - Постоянно контролировать исправность используемого оборудования, приспособлений, инструмента, наличие и целостность ограждений, защитного заземления и других средств коллективной защиты, спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также их безопасного применения работниками Подрядчика.

  - Постоянно обеспечивать безопасное ведение работ и координацию действий участников в зоне выделенного участка в полном соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в области охраны труда, Правил по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, регламентирующих соответствующие виды работ, включая разработку ППР или ТК на все виды работ, в том числе работы повышенной опасности.

  - Производить работы повышенной опасности по плану производства работ, либо технологической карте и наряду-допуску, оформленному в соответствии с требованиями действующего законодательства.

  - Согласовывать с Заказчиком привлечение любых субподрядных организаций и/или третьих лиц, участвующих в производстве работ.

  - Обеспечивать соблюдение персоналом Подрядчика на объекте Заказчика, в условиях действующего производства, требований правил пропускного режима, требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и экологической безопасности.

  - Не препятствовать и содействовать Заказчику в проверке его представителями соблюдения Подрядчиком требований безопасности на выделенном участке работ, приостанавливать по требованию ответственных лиц Заказчика работы, ведущиеся с нарушениями требований безопасности, подписывать и исполнять предписания (претензии) об устранении выявленных нарушений обязательных требований норм и правил охраны труда и безопасности работ.

  - Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обнаруженных неисправностях или отклонениях в работе оборудования, непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком устройств и материалов, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят пригодности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

  - В случае возникновения на объекте опасных условий, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, представитель Подрядчиков обязан оповестить об этом всех участников работ, участников производства, ответственного представителя Заказчика и предпринять необходимые меры для вывода работников и третьих лиц из опасной зоны. Возобновление работ разрешается после устранения причин возникновения опасности по согласованию с ответственным представителем Заказчика.

- Требования к персоналу Подрядчика

  - Работы должны выполняться персоналом Подрядчика, имеющим соответствующую выполняемой работе квалификацию, прошедшим соответствующую профессиональную подготовку в области охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности.

  - Персонал Подрядчика, выполняющий электромонтажные и наладочные работы, должен иметь группу по электробезопасности не ниже III.

  - Работники должны обладать необходимым для выполнения работ оборудованием, оснасткой, приборами, электроинструментом, приспособлениями и инструментом, навыками их использования.

  - Работники Подрядчика при выполнении работ на территории Заказчика должны соблюдать установленные требования правил пропускного режима, требований охраны труда, электробезопасности, промышленной безопасности, пожарной и экологической безопасности.

Перечень пакета документации предоставляемой в отдел Службы охраны труда для проверки:

| 1. | Договор подряда |
| --- | --- |
| 2. | Акт- допуск в 2-х экземплярах (во вложении) подписанный с 2-х сторон (двухсторонняя печь листа, форма документа во вложении) |
| 3. | Приказ о допуске работников Подрядчика на объект Общества для производства работ (указать наименование работ согласно предмета договора). Приказ должен содержать Ф.И.О. полностью, год рождения, должность в организации, период выполнения работ на объекте и подпись каждого направляемого работника об ознакомлении с приказом. |
| 4. | Приказ о назначении лиц Подрядчика, ответственных за обеспечение безопасности работ (указать наименование работ согласно предмета договора) на объекте Общества в части охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, электробезопасности, экологической безопасности. Приказ должен содержать Ф.И.О. полностью, год рождения, должность в организации и подпись работника об ознакомлении с приказом. |
| 5. | Заверенные копии документов, подтверждающих квалификацию руководителя работ в области охраны труда (40-часовая программа с датой обучения после 01.03.2022г.), промышленной безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и т.п. |
| 6. | Заверенные копии документов, подтверждающих квалификацию работников по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при работах повышенной опасности (работы на высоте, работы в замкнутых и ограниченных пространствах, огневые работы, управление автомобильным транспортом, управление промышленным транспортом, управление грузоподъемными механизмами, работа в электроустановках, работа на ж/д пути и пр.) |
| 7. | План производства работ (ППР) или технологическую карту на проведение работ по договору Подряда |
| 8. | Наряд-допуск на проведение работ повышенной опасности |